Les détecteurs de proximité inductifs

| Distributeurs Fabricants | Référence produit | Alimentation tension courant | Portée nominale | Intensité commutable | Fréquence de commutation | Température de fonctionnement | Etanchéité | Matière boîtier | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asteel JAYSENSOR | XSP4006 | 10 à 30 VDC | 30 mm | 200 mA | 100 Hz | -25 à + 75°C | IP67 | Polycarbonate | Tête rotative 5 positions Garantie 2 ans |
| Asteel JAYSENSOR | ISP | 10 à 30 VDC | 1,5 mm | 200 mA | 500 Hz | -25 à + 75°C | IP67 | Laiton nickele | FormA t 16,5 x 30 x 10 Garantie 2 ans |
| Asteel JAYSENSOR | IS81 | 24 à 230 VAC | 8 mm | 300 mA | 12 Hz | -25 à + 75°C | IP67 | Laiton nickele | Deux fils,garantie 2 ans |
| Baumer electric | IWRM 06 | 15-30 VDC | 0…2 mm | 10 mA |  | +10 à + 60°C | IP67 | Acier inox V2A | Détecteurs analogiques – Versions câble ou connecteur – Résolution de 5 µm |
| Baumer Electric | IFRM 04 & 05 | 10-30 VDC | 1 mm | 100 mA | 5 kHz | -25 à +75°C | IP67 | Acier inox V2A | Connecteur miniature M5 x 0,5 |
| Baumer Electric | IFRD 08, 12 & 18 | 10-30 VDC | 6 mm | 200 mA | 150 Hz | -25 à +75°C | IP68 | Acier inox V4A | Boîtier et face active en IN0X – Résiste à une pression de 20 bars |
| Celduc relais | PSA60010 | Sortie Statique NO | 12 mm avec P6250000 | 3 A / 24 à 440 Vac | 200 Hz | -40° à +85°C | IP67 | Polyamide 6/6 UL94V0 | Homologation : UL et catégorie 1 selon EN954-1 |
| Celduc Relais | PLC13701 | Contact Reed Inverseur | 10 mm avec P6250000 | 250 mA / 100 VDC / 3W | 150 Hz | -40° à +100°C | IP67 | Polyamide 6/6 | Sortie contact sec 1 inverseur |
| Celduc Relais | PTA50010 | Contact Reed NO | 14 mm avec P6250000 | 400 mA / 100 VDC / 7 W | 400 Hz | -40 à +85°C | IP67 | Polyamide 6/6 | Sortie contact sec 1 Normalement ouvert |
| Contrinex | DWA*-523-M12 | 10 - 30 VDC | 8 mm NOYABLE | 200 mA | 300 Hz | -25 à +70°C | IP67 | LAITON CHROME | INDUCTIF M12 8 mm ( la plus longue portée en montage noyable existante sur le marché ).Toute électronique intégrée |
| Contrinex | DWAD-703-M18 | 10 - 30 VDC | 10 mm NOYABLE | 200 mA | 200 Hz | -25 à +70°C | IP68 | INOX | Inductif tout inox M18 Longue portée Coefficient 1 |
| Contrinex | DWAD-713-M18 | 10…30 VDC | 20 mm NON-NOYABLE | 200 mA | 200 Hz | -25 à +70°C | IP68 | INOX | Inductif tout inox M18 Longue portée Coefficient 1 |
| Festo | SIEN-_-PA | 24VDC / 230 VCA | 2 à 15 mm | 100 à 300 mA | CC: 60Hz /CA:20Hz | -25° à +70° | IP65 /IP67 | Polyamide renforcé | Adapté à l’industrie agro alimentaire |
| Festo | SIEH-_-3B | 24 VDC | 1mm | 100mA | 3000 Hz | -25 à +70°C | IP67 | Inox | Montage affleurant, très compact : 3mm de diamètre (corps lisse) ou filetage M4 |
| Festo | SIEA-_ | 24 VDC | 0 à 20 mm | Ana, 4/20mA ou 0/10V |  | -25°à +70°C | IP67 | Laiton chromé | Capteur analogique, entre 0,01 et 0,05 mm de répétitivité. |
| IFM | IFT200 | 10 – 30 VDC | 7 nb | 100 mA | 700 Hz | 0 à +100°C | IP69K | INOX | Agroalimentaire |
| IFM | IGC204 | 10 – 30 VDC | 8 b | 100 mA | 400 Hz | 0 à +70°C | IP68 | laiton | Résistant aux fluides d’usinage |
| IFM | IGM204 | 10 – 60 VDC | 8 b | 100 mA | 200 Hz | 0 à +85°C | IP69K | INOX | Application dans véhicules industriels |
| Jeambrun Automation | JIL3S | 10 - 30 VDC | 0,6 mm Noyé | 100 mA | 2 kHz | -25 à +70°C | IP67 Din40 050 | Acier INOX | Inductif miniature Diamètre 3 mm |
| Jeambrun Automation | JIL6 LC | 10 - 30 VDC | 2 mm Noyé | 200 mA | 3 kHz | -25 à +70°C | IP67 Din40 050 | Acier INOX | Diamètre 6,5 mm |
| Jeambrun Automation | JIM8 LC | 10 - 30 VDC | 3 mm Noyé | 200 mA | 3 kHz | -25 à +70°C | IP67 Din40 050 | Acier INOX | Diamètre M 8 |
| Omron Electronics | E2A-M08 | 10-30 VDC | Noy : 2 mm Non : 4 mm | 200 mA | Noy : 1,5 kHz Non : 1 kHz | -40 à +70°C | IP 67 | Inox | IP 67 selon IEC60529 CEM selon EN60947-5-2 |
| Omron Electronics | E2A-M12 | 10-30 VDC | Noy : 4 mm Non : 8 mm | 200 mA | Noy : 1 kHz Non : 0,8 kHz | -40 à +70°C | IP 67 | Laiton nickelé | IP 67 selon IEC60529 CEM selon EN60947-5-2 |
| Omron Electronics | E2EQ | 10-30 VDC | M12 : 4 mm M18 : 8 mm | 100 mA | M12 : 1 kHz M18 : 0,5 kHz | -40 à +70°C | IP 67 | Téflon | Résiste aux projections de soudure (spécial auto) P 67 selon IEC60529 CEM selon EN60947-5-2 |
| Pepperl+Fuchs | NJ15+U1+W | 2 fils : 20 … 253 VCA | 15 mm | 500 mA | 20 Hz | 25 à 70°C | IP68 | Plastique : PBT |  |
| Pepperl+Fuchs | RC15-14-N3 | 8 VDC | Annulaire diam 15 mm | NAMUR | 10 ms-1 | 25 à 70°C | IP67 | Plastique : PBT | Détecteur agréé de sécurité intrinsèque (ATEX), annulaire, bistable, |
| Rockwell Automation | 872C WorldProx | 11-25 VDC 20-250 VAC | 20 mm | 200 mA min 500 mA max | 2500 Hz max | -25 à +70°C | IP67 | Laiton Nickelé | Cette famille est déclinée en 5 gammes 2 et 3 fils |
| Rockwell Automation | 871P VersaCube | 10-60 VDC 20-250 VAC/DC | 40 mm | 200 mA VDC 100 mA VAC | 100 Hz VDC 30 Hz VAC | -25 à +70°C | IP67 | Plastique Base Zinc | Cette famille est déclinée en 2 gammes : standard & equal sensing |
| Rockwell Automation | 871L & 872L Fin de course | 10-60 VDC 20-250 VAC | 40 mm | 500 mA max | 150 Hz max | -25 à +70°C | IP67 max | Polyléfine | Cette famille est déclinée en 4 gammes |
| SICK |  | 10-30 VDC | 1,5 mm |  | 3000 Hz |  | IP67 | Laiton nickelé | noyable |
| SICK |  | 10-30 VDC | 2,5 mm |  | 2500 Hz |  | IP67 | Laiton nickelé | Non noyable |
| SICK |  | 10-30 VDC | 5 mm |  | 1000 Hz |  | IP67 |  | Noyable, court, M12 – 4 pôles |
| SIEMENS | 3RG4 | 10 à 30 VDC ou 20 à 320 VUC | 0,6 à 40 mm | 200 mA | 3 kHz | -25 à +85°C | IP67 à IP69K | Laiton – Mat Isolante – Acier Inox. |  |
| Turck 6,5mm | BI1,5U-EH6,5-AP6X-V1131 | 10…30 VDC | 1,5 mm | 150 mA | 2 kHz | -30 à +85°C | IP68 |  | Existent en modèle cylindrique 6,5 mm au M30, en version 40x40 court ou long, 80x80 et formats spécifiques plats . |
| Turck M12 | BI3U-M12-AP6X-H1141 | 10…30 VDC | 3 mm | 200 mA | 3 kHz | -30 à +85°C | IP67 |  |  |
| Turck M18 | BI5U-M18-AP6X-H1141 | 10…30 VDC | 5 mm | 200 mA | 2,5 kHz | -30 à +85°C | IP67 |  |  |

## Les détecteurs de proximité capacitifs

| Distributeurs Fabricants | Référence produit | Alimentation tension courant | Portée nominale | Intensité commutable | Fréquence de commutation | Température de fonctionnement | Degré de protection IP | Matière boîtier | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asteel JAYSENSOR | CS15 | 10 à 30 VDC | 25mm | 200 mA | 10 Hz | -25 à +70°C | IP67 | Laiton nickelé | Diamètre 30 Réglage de sensibilité 9 tours / garantie 2 ans |
| Asteel JAYSENSOR | CS13 | 10 à 30 VDC | 10mm | 200 mA | 10 Hz | -25 à +70°C | IP67 | Laiton nickelé | Diamètre 18 réglage 9 tours garantie 2 ans |
| Baumer Electric | CFAM 12 N & P 1600 | 10-35 VDC | 0,5…4 mm ajustable | 200 mA | 50 Hz | -25 à +75°C | IP 65 | Laité nickelé | Versions câble ou connecteur. Connecteur S14 |
| Baumer Electric | CFAM 12 N & P 3600 | 10-35 VDC | 0,5…4 mm ajustable | 200 mA | 50 Hz | -25 à +75°C | IP 65 | Laité nickelé | Versions câble ou connecteur. Connecteur S14 |
| IFM | KT0016 | 250 Vac/dc | 15 nb | 200 mA | 25 Hz | -25 à +70°C | IP65 | PBTP | Câble 2 m |
| IFM | KW5001 | 10 – 30 VDC | 12 nb | 150 mA | 40 Hz | -25 à +80°C | IP67 | PBTP | Extra-plat |
| IFM | KD0012 | 250 Vac/dc | 60 nb | 250 mA | 10 Hz | -25 à +50°C | IP65 | PBO | Grande portée |
| Jeambrun Automation | JC20 | 10 - 30 VDC | 10mm | 100 mA | 300 Hz | -25 à +70°C | IP65 Din40 050 | Acier INOX | Diamètre 20 mm |
| Jeambrun Automation | JCM30 | 10 - 30 VDC | 2 à 20 mm | 200 mA | 100 Hz | -25 à +70°C | IP65 | Acier INOX | Diamètre M 30 mm |
| OMRON Electronics | E2K-C25 | 10-40 VDC | 25 mm | 200 mA | 70 Hz | -25 à +70°C | IP 66 | Résine ABS | IP 67 selon IEC60529 CEM selon EN60947-5-2 |
| Pepperl+Fuchs | CJ40-FP-W-P1 | 2 fils : 10-30 VCA | 40 mm | 500 mA | 10 Hz | 25 à +70°C | IP65 | Plastique : PBT |  |
| Rockwell Automation | 875C Capacitif | 10 - 60 VDC max | 10 mm max | 400 mA max | 25 Hz | -25 à +70°C | IP65 | Laiton Nickelé | Existe en boîtier cylindrique 12, 18 et 30 mm |
| Rockwell Automation | 875CP Capacitif | 10 - 60 VDC max | 30 mm max | 400 mA max | 25 Hz | -25 à +70°C | IP65 | Plastique | Existe en boîtier cylindrique 12, 18,30 & 34 mm |
| SICK |  | 10-40 VDC | 8 mm |  | 30 Hz | -25 à + 80° C | IP67 | plastique | Noyable , câble, PVC 2 m, |
| SICK |  | 10-40 VDC | 12 mm |  | 30 Hz | -25 à + 80° C | IP67 | plastique | Non noyable, M12 4 pôles |
| SICK |  | 10-40 VDC | 16 mm |  | 10 Hz | -25 à + 80° C | IP67 | plastique | Noyable, PNP, NO et NF, câble 2 m |
| SIEMENS | 3RG1 | 10 à 65 VDC ou 20 à 250 VAC | 5 à 20 mm | 200 mA | 100 Hz | -20 à +70°C | IP67 | Métal ou Mat. Isolante |  |
| TRUMETER | 4TUC12 | 10-30 VDC | 2 mm | 200 mA | 2 kHz | -20 à +70°C | IP67 | INOX | AVEC AMPLI , NPN ou PNP Sortie NO ou NF |
| TRUMETER | 4TUC18 | 10-30 VDC | 5 mm | 200 mA | 1 kHz | -20 à +70°C | IP67 | INOX | AVEC AMPLI, NPN ou PNP Sortie NO ou NF |
| TRUMETER | 4TUC30 | 10-30 VDC | 10 mm | 200 mA | 300 Hz | -20 + 70°C | IP67 | INOX | AVEC AMPLI, NPN ou PNP Sortie NO ou NF |
| Turck | BC3-M12-AP6X | 10..30 VDC | 3 mm | 200 mA | 100 Hz | -25° à +70° | IP67 | CuZn-Cr | La gamme capacitive existe du M12 au 40 mm en cylindrique, en carré 40x40, 80x80 , et format plat |
| Turck | BC10-M30-AP4X-H1141 | 10.. 65 VDC | 10 mm | 200 mA | 100 Hz | -25° à +70° | IP67 | CuZn-Cr |  |
| Turck | BC15-K34SR-VP4X2 | 10.. 65 VDC | 15 mm B 23 mm N | 200 mA | 100 Hz | -25° à +70° | IP67 | ABS |  |